別記様式第６号の５の１３（第２条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （受信機）　社内試験成績表（その１）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請者 |  | 種別・型式 |  |
| 試験年月日 | ～ | 試験者 |  |
| 試験項目 | 結果 |
| 機能 | 作動試験 | 低圧　　　　　Ｖ |  |
| 高圧　　　　　Ｖ |  |
| □自動試験□遠隔試験 | 低圧　　　　　Ｖ |  |
| 高圧　　　　　Ｖ |  |
| 導通・断線検出試験 | 低圧　　　　　Ｖ |  |
| 高圧　　　　　Ｖ |  |
| 周囲温度試験 | 低温 |  |
| 高温 |  |
| 衝撃電圧試験 |  |
| 繰返試験 |  |
| 絶縁抵抗試験 | 充電部・外箱間 | ＭΩ |
| 交流入力・負荷側間 | ＭΩ |
| 交流入力・外箱間 | ＭΩ |
| 絶縁耐力試験 | 充電部・外箱間　　　　Ｖ |  |
| 交流入力・負荷側間　　Ｖ |  |
| 交流入力・外箱間　　　Ｖ |  |
| 電圧・電流測定 | 社内試験成績表（その２）による |
| 音響装置 | 最低起動電圧 | Ｖ |
| 定格時の電流 |  |
| 音量（暗騒音　　　dB） | dB |
| 無線機能 |  |
| 蓄積時間 |  |
| 遅延時間 |  |
| 構造 | 部品（容量・寸法・構造） |  |
| 取付（ゆるみ止・位置） |  |
| 配線（はんだ付・色別・束線） |  |
| 表示（銘板・記号） |  |
| 記事 |

 |
| （受信機）　社内試験成績表（その２）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定格 | 交流１次入力電圧 | （Ｖ１）　　　　　　　　　　Ｖ |
| 定格主回路電圧 | （Ｖ２）　　　　　　　　　　Ｖ |
| （Ｖ３）　　　　　　　　　　Ｖ（±　　　　Ｖ） |
| 予備電源 | 容量　　　　　　　　　　　Ａｈ |
| 定格充電電流　　　　　　　（１／　　　）Ｃ |
| 電源変圧器 | １次　　　　　　Ｖ　　　　　Ａ　　　　　　ＶＡ |
| ２次　　　　　　Ｖ　　　　　Ａ |
| 試験結果 | 交流入力（定格）Ｖ | 定格負荷 | （Ａ１）　　　　　　　　　　 |
| 監視状態 | （Ｖ２）　　　　　　Ｖ |  |
| 定格負荷 | （Ｖ２）　　　　　　Ｖ | （Ａ２）　　　　　　 |
| 充電電流 | （監視状態時）　（Ａ４）　　　（１／　　）Ｃ |
| 交流入力（低圧）Ｖ | 監視状態 | （Ｖ３）　　　　　　Ｖ | （Ａ３）　　　　　　 |
| 定格負荷 | （Ｖ３）　　　　　　Ｖ | （Ａ３）　　　　　　 |
| 交流入力（高圧）Ｖ | 監視状態 | （Ｖ３）　　　　　　Ｖ | （Ａ３）　　　　　　 |
| 定格負荷 | （Ｖ３）　　　　　　Ｖ | （Ａ３）　　　　　　 |

測定回路 |